深圳市公共建筑节能改造重点城市项目现场核查表（样表）

现场核查时间：         年    月    日

| 项目基本信息 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目地址 |  | 建筑类型 |  |
| 建筑面积 | m2 | 计划改造面积 | m2 | 建筑层数 | 地上 层 地下 层 | 建筑朝向 |  |
| 占地面积 | m2 | 项目业主单位 及联系方式 |  | 物业管理单位 及联系方式 |  | 节能改造企业 及联系方式 |  |
| 改造内容 | 项目 | 现状 | 性能参数 | 现有数量（预计改造量） | 是否与节能改造方案相符 |
| 围护结构 | 外门窗（幕墙） | 玻璃（6mm白玻） | SC=0.95；K=6.4 W/(m2·K) | 1000m2 |  |
|  | 屋面 | 保温材料 |  |  |  |
|  |  | 面层颜色 材料 |  |  |  |
|  | 外墙 | 保温材料 填充材料 |  |  |  |
|  |  | 面层颜色 面层材料 |  |  |  |
|  | 天窗 | 类型 |  |  |  |
| 空调通风系统 | 空调系统形式及控制方式 |  |  |  |  |
|  | 冷水机组 | 品牌、型号 | 铭牌参数：性能系数： ，额定制冷量：417kW，额定功率：85.2kW； | 2台螺杆式冷水机组 |  |
|  | 冷冻泵 |  | 铭牌参数：单台水泵额定流量：417m3/h，额定功率：5.5kW，扬程：35m； | 3台（2用1备） |  |
|  | 冷却泵 |  |  |  |  |
|  | 冷却塔 |  | 循环流量： ，输入功率： |  |  |
|  | 室内温度测量 |  |  |  |  |
| 供配电系统 | 变压器 | （干式变压器） | 单台装机容量：630kVA，功率因素： | 2台干式变压器 |  |
|  | 分项计量 |  |  |  |  |
| 照明系统 | 主要区域灯具类型 |  | 地下车库（双管T8荧光灯）40W/支，照度检测： | 2000支 |  |
|  | 镇流器类型 |  | - | - |  |
|  | 控制方式 |  | - | - |  |
| 动力系统 |  | 电梯 | 7.5kW | 8台 |  |
| 可再生能源利用 |  | 分户式电热水器 | 单台额定制热量：50kW/h，额定功率：5.5 kW； | 1000台 |  |
| 运行管理 |  |  | 无 | 无 |  |
| 其他 | 电开水器 |  | 10kw/台 | 10台 |  |
| 现场外窗参数 |
| 序号 | 位置 | 房间地面面积（m2） | 外门窗尺寸（m2） | 外门窗可开启面积（m2） | 可开启面积比 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：节能改造项目可视具体情况自行增减

深圳市建设科技促进中心现场检查人员签名：